1. 请详细说明如何如何查看电脑的CPU, 内存,硬盘大小以及操作系统信息的操作步骤？
2. 请详细说明如何设置电脑不休眠的操作步骤？
3. 请详细说明设置电脑的IP地址以及测试电脑与仪器的连接状态的操作步骤？
4. 请详细说明系统登录中出现无法登录，秒退的情况具体的操作步骤？
5. 电脑运行过程中发现通讯中断的问题如何处理，请详细说明操作流程？
6. 请详细说明将新添加的项目信息导入到系统中具体操作流程？
7. 请详细说明将医院提供的常用医生信息添加到系统中的具体操作流程？
8. 请详细说明设置实验结果的打印信息的操作流程？
9. 请详细说明设置实验结果的打印顺序的操作流程？
10. 如何输入仪器使用者信息以及根据不同的使用者分配不同的权限？
11. 如何根据实验的需要设置仪器的报警信息，以及如何查看仪器报警状态和报警信息的具体操作流程？
12. 新安装完成的系统和机器需要做哪些工作，才可以正式使用？
13. 请问软件定标有哪些类型，以及进行不同类别定标需要的条件分别是什么？
14. 请详细说明软件定标的具体操作流程？
15. 请详细说明查看定标信息的具体操作流程？
16. 请详细说明定标曲线择优选择具体操作流程？
17. 什么是主曲线？请详细说明如何将主曲线信息输入到系统中的操作步骤以及主曲线的作用？
18. 请详细说明进行质控实验的具体操作步骤？
19. 请详细说明查看质控信息的具体操作步骤？
20. 请详细说明如何设置质控规则操作步骤以及质控规则的具体含义？
21. 如何使用仪器进行样本检测，说明具体检测流程（需要稀释）操作步骤？
22. 将病人的信息输入到系统中的操作步骤？
23. 对于检测结果不符合的实验如何设置重新检测的操作步骤？
24. 人为设置稀释20倍的操作步骤？
25. 列举工作列表进度条不同颜色表示实验的的哪个步骤？
26. 实验中如何追加急诊样本，普通样本以及删除掉被取消的检测项目？
27. 请详细描述查看实验结果的具体操作步骤？
28. 请详细描述查将27中的实验结果进行导出的具体操作步骤？
29. 查询最近一周所有的检测记录的操作步骤?
30. 查询样本编号为YB1016001在最近一周的检测记录的操作步骤？
31. 查询病人姓名为张三在最近一周的检测记录的操作步骤？
32. 将历史数据显示第一个样本的检测记录导出到桌面的操作步骤？
33. 将27导出的记录作为外部数据导入到系统中的操作步骤？
34. 将28操作完成后的检测结果进行结果打印的操作步骤并将打印进行保存。
35. 请详细说明软件系统连接医院信息系统的具体操作流程？
36. 请详细说明软件从医院系统下载病人信息的具体操作流程？
37. 请详细说明如何将检测结果发送到医院系统的具体操作流程？
38. 查看系统**指令日志**信息在硬盘上的保存位置的操作流程？
39. 查看系统**报警日志**信息在硬盘上的保存位置的操作流程？
40. 查看系统**错误日志**信息在硬盘上的保存位置的操作流程？
41. 查看系统**LIS数据传输日志**信息的在硬盘上的保存位置的操作流程？
42. 查看**数据库**位置操作？查找**配置文件**的日志在硬盘上的保存位置以及分别说出日志包含的信息？